安徽绿源置业发展有限公司绿源·聚龙湾房地产项目竣工环境保护验收意见

2018年07月03日，根据安徽绿源置业发展有限公司绿源·聚龙湾房地产项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：巢湖花山工业园振兴大道以北，花山路以东；

性质：新建；

验收规模：绿源·聚龙湾房地产项目22#、23#、24#、25#、26#、34#共计6栋住宅楼；

工程组成与建设内容：绿源·聚龙湾房地产项目22#、23#、24#、25#、26#、34#共计6栋住宅楼的主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

南京智方环保工程有限公司于2010年7月编制完成该项目环境影响报告书《安徽绿源置业发展有限公司绿源·聚龙湾房地产项目环境影响报告书》，巢湖市环境保护局于2010年8月13日完成审批文号为环审字[2010]97号。

该项目从立项至调试过程中没有环境投诉以及违法或处罚记录等。

（三）投资情况

现项目投资约为5000万元，其中环保投资为30万元，环保投资0.6%。

（四）验收范围

验收范围为绿源·聚龙湾房地产项目22#、23#、24#、25#、26#、34#共计6栋住宅楼的主体工程、环保工程、辅助及配套公用工程。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要是生活废水。经过企业自建化粪池预处理后通过市政管网排入城北污水处理厂。

（三）噪声

项目噪声主要为设备运行、外界交通以及社会活动产生的噪声，针对设备运行产生的噪声企业已安装减振基座，选用底噪设备。外界交通噪声采取隔音、密封等措施。在小区内合理的加强了绿化带的建设。

（四）固体废物

项目固废主要包括职工办公生活垃圾。生活垃圾统一由环卫部门进行清运处理。

- 环境保护设施调试效果

- 废气部分：2018年5月18日-19日验收监测期间，本项目环境空气中的颗粒物下风向各点位、各批次浓度值均符合《环境空气质量标准》表2中总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均二级标准限值要求。

验收期间有组织废气和无组织废气达标排放。

2）厂界噪声：2018年5月18日-19日验收监测期间，厂界东、南、西、北监测点两天的昼、夜间厂界噪声均不超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

验收期间厂界噪声达标排放。

四、验收结论

综上所述，根据实际现场踏勘情况，此次验收涉及的绿源·聚龙湾房地产项目22#、23#、24#、25#、26#、34#共计6栋住宅楼，项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的各类污染物治理措施有效。验收工作组认为该项目基本满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。

五、验收人员信息

验收参加人员的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）、验收人员包括人员的姓名、单位、电话见附件

安徽绿源置业发展有限公司

2018年07月03日